Załącznik nr 5

**Przedmiar prac Mołtajny**

1. Wykonanie badań konserwatorskich oraz projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na wykonanie historycznego wjazdu do wieży kościoła wraz z niwelacją terenu i utwardzeniem wejścia do wieży.
2. Wykonanie, przywrócenie historycznego wjazdu do wieży kościoła udostępniającego wnętrze wiernym: c.a. 25 mb/ 50 m2
3. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia WUOZ w Olsztynie na wykonanie nowych dwuskrzydłowych wrót do wieży oraz posadzki wieży
4. Wykonanie i montaż drzwi
5. Demontaż obecnej posadzki wykonanej z betonowej kostki typu polbruk i montaż ceramicznej posadzki w wieży wg zaakceptowanego projektu c.a. 52 m2.
6. Wykonanie projektu i uzyskanie stosownych pozwoleń remontu instalacji odgromowej
7. Odtworzenie instalacji odgromowej kpl. 1.
8. Niwelacja terenu i utwardzenie wejścia do wieży kpl. 1