Barciany, dnia 26-07-2011r.

Znak sprawy: ZGKiM/R – 04/2011

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres : 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2

Telefon : (89) 753 11 24 , faks : (89) 753 11 24

NIP: 742 – 10 -05 – 151, REGON: 510300

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 15:00

e-mail: zgkimbarciany@wp.pl

- Tryb postępowania

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz., 759, z późn. zmian.), na podstawie zwolnienia z art.4 pkt. 8 cytowanej ustawy, zgodnie regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studzienek rewizyjnych S1 o rzędnych 94,50/92,96 i S2 o rzędnych 94,80/93,17 oraz połączenie ich z istniejącą studzienką rewizyjną dn 1200 o rzędnych 94,36/92,84 oznaczonej na mapie symbolem „Si". Połączenie studzienek wykonać z rur PVC dn 160 x 4,0, typ „N", kielichowych, o połączeniach na uszczelkę gumową, dla kanalizacji zewnętrznej. Długość połączeń - 22 mb. Spadek - 1,5 %. Studzienki rewizyjne S1 i S2 typowe z kręgów żelbetowych dn 1200 przykrytych płytą żelbetową typ „PP 1440/600" z włazem żeliwnym dn 600 D400. Wewnątrz studzienek osadzić stopnie włazowe, żeliwne o rozstawie w poziomie i pionie co 30 cm. W dolnej części studzienek ukształtować kinety z betonu B20. Zewnętrzne powierzchnie studzienek żelbetowych izolować bitizolem 2R+2Pg. Włączenia do studzienek z PP z zastosowaniem wkładek „in situ" a przejścia przez ścianki betonowe z zastosowaniem tulei z PP typu szczelnego. Rury należy układać w wykopie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej o grub. warstwy 15 cm. Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać obsypkę i przysypkę z piasku lub pospółki. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, warstwami z zagęszczeniem. Przed całkowitym zasypaniem wykopu, na całej długości przyłącza ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Instalacje sanitarne - część II" i obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty i zezwolenia właściwych jednostek. W składanej ofercie należy uwzględnić koszt pomiarów powykonawczych geodezyjnych. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia 
w terenie (projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego).

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 16.09.2011 roku.

- Długość okresu gwarancyjnego

Wymagana długość okresu gwarancyjnego – 12 miesięcy od daty zakończenia prac.

- Informacja o metodzie udzielenia zamówienia

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ust. Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) należy przedłożyć:

## W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 PZP do specyfikacji należy przedłożyć:

### aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Paweł Oracz, tel. 89 753 11 24.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie 
z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem. Zamawiającego z dopiskiem: „PRZETARG – wykonanie części przyłącza kanalizacji sanitarnej do zakładu produkcyjnego w Skierkach”.

- Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, ul Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany w terminie do dnia 05.08.2011r. do godz. 09:00

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego w obecności wykonawców, w dniu   05.08.2011r. o godz. 09:30

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ryczałtowa brutto   za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać  wszystkie koszty  niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia,  jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

Cena - waga 100%

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym 
w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - formularz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  – formularz.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM

Mirosław Zinkiewicz