## Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Sołectwo Krelikiejmy.

Wymiana okien drewnianych bez obróbki ościeży na okna PCV w budynku. świetlicy :

- okna o wym. 146 cm wys.x 154 cm szer.  dwuskrzydłowe w tym jedno skrzydło uchylne szt. 3 (parter),

- ościeżnice i skrzydła od zewnątrz w kolorze brązowym,

- ościeżnice i skrzydła od wewnątrz w kolorze białym,

- w oknach zamontować rolety w kolorze złotym (kolor i rodzaj materiału uzgodnić przed montażem z panią sołtys pod nr telefonu jak niżej).

- parapety zewnętrzne brązowe,  wewnętrzne  białe ze ściętymi lub zaokrąglonymi narożnikami, wykonane z jednego elementu, rodzaj materiału uzgodnić pod nr tel. jak niżej.

Osoby do kontaktu:  Maria Kłyszejko – sołtys, tel. 883 380 113

Jan Bepirszcz –  Gmina Barciany, tel. 89 753 10 38.

- Sołectwo Podławki.

Wymiana okien drewnianych na okna PCV w budynku  świetlicy :

- okna o wym. 140 cm wys.x 205 cm szer. trójskrzydłowe w tym jedno skrzydło uchylne szt. 5 (parter),

- montaż i obróbka okien,

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- montaż i obróbka drzwi wejściowych  szer.100 cm,

Osoby do kontaktu:   Zenon Duński Sołtys, tel. 669 475 082

Jan Bepirszcz –  Gmina Barciany, tel. 89 753 10 38.

- Sołectwo Solkieniki.

Wymiana okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi PCV w budynku  świetlicy :

- okna o wym. 146cm wys.x 210 cm szer. trójskrzydłowe w tym jedno skrzydło uchylne szt. 3 (parter) + parapety wewnętrzne i zewnętrzne z obróbką ościeży,

- drzwi wejściowe PCV 90 cm z montażem i obróbką  ościeży szt. 2.

Osoby do kontaktu: Adam Czeczko –Sołtys, tel. 666 279 768.

Jan Bepirszcz –  Gmina Barciany, tel. 89 753 10 38.

# Uwaga!  Przed rozpoczęciem produkcji  sprawdzić wymiary wszystkich okien i drzwi.

# Sporządził:

Jan Bepirszcz