ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
i MIESZKANIOWEJ W BARCIANACH

11-410 BARCIANY

ul. Wojska Polskiego 2						Wykonawcy (wszyscy)

tel./fax 89 753 11 24
e-mail: zgkimbarciany@wp.pl

www.barciany.pl

Znak sprawy:							Data:

ZGKiM/PN – 03/2011                                                         2011 – 08 – 02

Sprawa:   wyjaśnienia  SIWZ  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na 
„DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W MOŁTAJNACH POZOSTAJĄCEJ W UŻYCZENIU GMINY BARCIANY W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012 (w okresie 8 miesięcy)” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z zapytaniami wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o sortyment węgla (wielkość ziarna) zamawiający odpowiada, że chodzi 
o sortyment średni (groszek) – wielkość ziaren 8 – 31,5 mm:

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM

Mirosław Zinkiewicz