Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Wykonawcy (wszyscy)

Znak postępowania: ZGKiM.162.4.2012				Data: 18 – 09 – 2012

Sprawa: wyjaśnienia  SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Starym Dworze Barciańskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z zapytaniem wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedstawia  następujące wyjaśnienia:

# Pytanie nr 1

W przedmiarach poz. 10 i 11 – jednostka obmiaru m², natomiast wyliczone i wstawione wartości są podane w m³?

# Odpowiedź  nr 1

Zamawiający informuje, że jednostka obmiaru w przedmiarze w poz. 10 i 11 jest prawidłowa (m²). Nieprawidłowo zostały obliczone ilości. Prawidłowe wartości w kolumnach Poszcz 
i Razem przedmiaru w poz. 10 i 11 to 936 m².

# Pytanie nr 2

Zapis SIWZ odnośnie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia.

# Odpowiedź  nr 1

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, należy wykazać kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W imieniu zamawiającego

Jacek Sapela