Załącznik nr 8

| FORMULARZ DO OCENY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Punkty |
| 1 | Dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej pompy ciepła o mocy nie mniej niż 130 kW (podać moc w kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej pompy ciepła o mocy nie mniej niż 100 kW (podać moc w kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakładane obliczeniowe parametry pracy pomp ciepła temp. zasilania/powrotu w °C |  |  | zasil. °C = |  | powrót °C= |  |  |
| 4 | Kontrola nad pracą grzałki elektrycznej c.w.u. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednostka podstawowa zamontowana na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z min: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zaworu rozprężnego tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) - w celu ochrony sprężarki tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - filtra-osuszacza tak/nie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prąd rozruchowy A |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Współczynnik wydajności cieplnej COP przy parametrach pracy zaoferowanych przez Wykonawcę w punkcie 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemność bufora ciepła w litrach |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą anody magnezowej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompy obiegowe bezdławicowe z płynną regulacją prędkości obrotowej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System zaciskowy łączenia rur tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elementy grzejne - wydajność cieplna w powyżej normy EN-PN 442 w % do ww. normy (metoda uproszczona przy parametrach 75/65/20°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gotowość przybycia serwisu na miejsce awrii w godzinach od wezwania |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dolne źródło wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki wargowej w kształcie prostokąta, wyposażone w pokrywy typu lekkiego tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przyłącza poziome połączone studniami, wyposażonymi w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego do równoważenia instalacji tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w studniach nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy ………………………..