Załącznik Nr 8

| FORMULARZ OCENY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Punkty |  |
| 1 | Dopasowanie mocy 3 jednakowych pomp ciepła w stosunku do zakładanej mocy łącznej nie mniej niż 160,2kW max. 165kW przy B0W35 (podać moc w kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola nad pracą grzałki elektrycznej c.w.u. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednostka podstawowa zamontowana na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z min: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zaworu rozprężnego elektronicznego tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) - w celu ochrony sprężarki tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - filtra-osuszacza tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zabudowanego w pompie ciepła trzydrogowego zaworu przełączającego do produkcji cwu, który stanowi integralną część pompy ciepła (w obudowie pompy ciepła) tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - podłączenia hydrauliczne od góry tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - modulowany, sterowany przez pompę ciepła zawór dwudrogowy w układzie dolnego źródła umożliwiający ograniczenie zużycia energii przez pompę obiegową dolnego źródła tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - manometry zamontowane na obudowie pompy ciepła wskazujące stan pracy układu chłodniczego pompy ciepła (stanowiący jego integralną część ) tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dodatkowy zewnętrzny panel kontrolny umożliwiający pełną kontrolę i sterowanie pompy ciepła tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zdalne monitorowanie pracy pompy ciepłą poprzez sieć MOD-BUS-RS485 tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie sterownika umożliwiające włączanie lub wyłączanie „priorytetu c.w.u.” tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Współczynnik wydajności cieplnej COP przy parametrach B0W35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pompy obiegowe bezdławicowe z płynną regulacją prędkości obrotowej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowość przybycia serwisu na miejsce awarii w godzinach od wezwania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Technologia wykonania, wypełnienia i zabezpieczenia odwiertów zgodna z Programem Funkcjonalno-Użytkowym tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dolne źródło wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Studnia zbiorcza dolnego źródła wyposażona w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego z oprogramowaniem do równoważenia instalacji. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przygotowanie protokołu z regulacji zawierającego wydruk z programu do równoważenia tego typu instalacji zawierający: typ zaworu, jego wielkość, nastawa wstępna, spadek ciśnienia i przepływ tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki wargowej. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w studni nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ze względu na planowane umiejscowienie studni zbiorczych na terenach z przewagą zieleni, pokrywy w kolorze zielonym nie kontrastującym z otoczeniem tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - armatura odcinająca w studniach wykonana w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………………………