Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Wykonawcy (wszyscy)

Znak postępowania: ZGKiM.162.24.2013                   	Data: 05 – 12 – 2013

Dotyczy: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami 
w Barcianach do budynków wskazanych przez Zamawiającego – II ETAP

W związku z zapytaniami wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedstawia  następujące wyjaśnienia:

# Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi montaż elementów sieci wodociągowej.

# Odpowiedź  nr 1

Potwierdzamy, że w zakres zadanie nie wchodzi montaż sieci wodociągowej.

# Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie w jakim systemie  monitoringu ma pracować przepompownia ścieków P1?

# Odpowiedź  nr 2

Na terenie miejscowości Barciany nie ma systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków. W celu informowania operatora o stanie awaryjności, należy zastosować podstawowe sygnalizowanie dźwiękowe i świetlne będące wyposażeniem szaf sterujących przepompowniami, aczkolwiek należy zastosować takie przepompownie ścieków, w których w przyszłości będzie możliwość zastosowania monitorowania czy też sterowania, za pomocą, łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci komórkowych i GPRS/SMS lub radiowej.

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM w Barcianach

Mirosław Zinkiewicz