Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Znak postępowania: ZGKiM.162.5.2014                   	Barciany, dn. 18.02.2014 r.

(Zamawiający)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Wojska Polskiego 2

11-410 Barciany

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) - zwanej dalej "ustawą" na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo”

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SIWZ.

1. Zapytanie Wykonawcy

# Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewni stały nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.

# Odpowiedź  nr 1

TAK

# Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty pracy istniejącej oczyszczalni.

# Odpowiedź  nr 2

TAK

# Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor poniesie koszty mediów na czas rozruchu nowej oczyszczalni.

# Odpowiedź  nr 3

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, przedmiarów robót oraz podatek VAT, upusty, rabaty jak również koszty nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym rozruchu technologicznego.

# Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie są do wykonania żadne prace rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni.

# Odpowiedź  nr 4

Zakres prac do wykonania przewidziany jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania obioru robót budowlanych. W projekcie nie przewidziano prac rozbiórkowych - istniejący budynek – po  wybudowaniu oczyszczalni będzie służył za magazyn (adaptacja pomieszczeń w zakresie własnym Inwestora).

# Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego pozwolenia na budowę.

# Odpowiedź  nr 5

Zamawiający umieszcza na stronie pozwolenie na budowę.

# Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie ?

# Odpowiedź  nr 6

Zgodnie z zapisami w pozwoleniu na budowę nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

# Pytanie nr 7

W przedmiarach brak wyposażenia obiektów w sprzęt bhp i ppoż. Czy Zamawiający wyposaży obiekty w wymagany sprzęt ? Jeżeli ma je dostarczyć Wykonawca wnosimy 
o uzupełnienie przedmiaru.

# Odpowiedź  nr 7

Koc pożarniczy i gaśnicę należy zakupić dodatkowo i wycenić w ofercie.  Standardowe instrukcje są to karty (z reguły formatu A4 lub A3) służące do przyklejenia na ścianie, 
z reguły dodawane do kupowanych gaśnic lub koców (przez dostawców sprzętu pożarniczego). Ogólne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (również karty A4 lub A3 do przyklejenia na ścianie) są również dostępne w sklepach dystrybuujących artykuły bhp lub różne druki biurowe.

# Pytanie nr 8

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem prosimy o zmianę zapisów umowy aby na końcu budowy wykonawca musiał dostarczyć kosztorys powykonawczy szczegółowy. Zapis taki stoi w sprzeczności z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.

.

Odpowiedź  nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Kosztorys powykonawczy jest niezbędny do rozliczenia dofinansowania z środków unijnych.

# Pytanie nr 9

Prosimy o załączenie projektu istniejącej oczyszczalni z wrysowaniem jej w plan zagospodarowania nowej oczyszczalni.

# Odpowiedź  nr 9

Nie posiadamy dokumentacji projektowej istniejącej oczyszczalni ścieków. Obiekty istniejącej oczyszczalni są naniesione w projekcie zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków w dokumentacji.

# Pytanie nr 10

Prosimy o podanie odległości do najbliższego miejsca poboru mediów na potrzeby budowy.

# Odpowiedź  nr 10

Miejscem poboru mediów na potrzeby budowy jest istniejąca oczyszczalnia ścieków.

# Pytanie nr 11

Po czyjej stronie jest dostarczenie pojemnika na odpady?

# Odpowiedź  nr 11

Inwestor jest w stanie za odpłatą dostarczyć pojemnik na odpady komunalne na czas inwestycji.

2. Zapytanie Wykonawcy

# Pytanie nr 1

Prosimy o podanie do jakiego systemu monitoringu mają być podłączone pompownie 
i oczyszczalnie w gminie Barciany?

# Odpowiedź  nr 1

Projekt  nie przewiduje monitoringu oczyszczalni. W dokumentacji przyjęto rozwiązania 
z lokalną sygnalizacją awarii oczyszczalni oraz pompowni za pomocą sygnalizacji świetlnej (zbiorczy sygnał awarii). Dodatkowo przy zamówieniu sterownic dla pompowni 
i oczyszczalni  należy uwzględnić radiopowiadamianie  na system telefonii komórkowej 
w razie awarii.

3. Zapytanie Wykonawcy

# Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla zaprojektowanych złóż zraszanych zastosowanie reaktorów opartych o osad czynny w technologii przepływowej lub reaktorów sekwencyjnych?

# Odpowiedź  nr 1

Parametry równoważności zostały jasno i precyzyjnie określone w aktualizacji opisu technicznego-technologia,  załączonego jako załącznik nr 13 do SIWZ.

Osad czynny w technologii przepływowej jak i reaktory sekwencyjne nie spełniają parametrów równoważności.

# Pytanie nr 2

W przypadku odpowiedzi umożliwiającej zastosowanie reaktorów z osadem czynnym, czy Zamawiający  dopuści  wykonanie ciągów oczyszczalnia  ścieków  w  reaktorach  wykonanych  z  żelbetu  z zapewnieniem hermetyzacji i przykryć?

# Odpowiedź  nr 2

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

# Pytanie nr 3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia określa rozwiązanie na złożu biologicznym typu „BIOCLERE" czy inwestor uzna za równoważne zastosowanie Innych urządzeń niż określonych w w/w dezyzji.

# Odpowiedź  nr 3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jak i karta informacyjna przedsięwzięcia są opracowane dla technologii złoża biologicznego zraszanego na urządzeniach typu Bioclere lub równoważnych urządzeń w tej technologii.

Zarówno Specyfikacja techniczna jak i aktualizacja opisu technicznego(załącznik nr 13 do Specyfikacji przetargowej) ściśle określają rozwiązania równoważne.

# Pytanie nr 4

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt. 2.7.2 do redukcji zanieczyszczeń przyjęto złoża zraszane niskoobciążone czy inwestor uzna za rozwiązania równoważne np. zastosowanie osadu czynnego.

# Odpowiedź  nr 4

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

# Pytanie nr 5

Czy inwestor uzna za rozwiązanie równoważne jeśli zostaną zmodyfikowane ciągi technologiczne oczyszczalni i zastosuje się np. zamiast dwóch osadników wstępnych jeden osadnik, który będzie wspólny dla dwóch ciągów technologicznych.

# Odpowiedź  nr 5

Parametry osadników są dokładnie określone w parametrach równoważności-załącznik nr 13 do SIWZ.

4. Zmiany w SIWZ

# Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Przed zmianą:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy pamiętać że:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

  - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4)  ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik Nr 7 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Po zmianie:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy pamiętać że:

a) następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

  - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4)  ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik Nr 7 do SIWZ),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Rozdział 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

# Rzeczypospolitej Polskiej

Przed zmianą:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).

Po zmianie:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty na zasadach wskazanych w § 2 ust. 3, § 3 ust. 3, § 4 ust. 1, § 4 ust. 2, § 4 ust. 3, § 4 ust. 4 i § 6 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), a w tym odpowiednio przedkłada:

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

# Rozdział 9.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania

# tych warunków

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, czyli budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartość nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedłożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) spełniają warunki  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego  w SIWZ) dołączonych do oferty.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku.

Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

Po zmianie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz udokumentują należyte wykonanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, czyli budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartość nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedłożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadają Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł

5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego  w SIWZ) dołączonych do oferty.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

# Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
w niniejszym postępowaniu

Przed zmianą:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy do oferty dołączyć należy:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   (art.24 ust.1

i 2)    Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (art. 24 ust.2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy), wzór – załącznik nr 12,

- W celu wykazania  spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, czyli budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartość nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,

- 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

- 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, wzór -  załącznik nr 6 do SIWZ,

- 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 5)  Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca    jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

- Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

Po zmianie:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy do oferty dołączyć należy:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   (art.24 ust.1

i 2)    Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ,

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (art. 24 ust.2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy), wzór – załącznik nr 12,

- W celu wykazania  spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, czyli budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartość nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ,

- 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

- 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, wzór -  załącznik nr 6 do SIWZ,

- 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 5)  Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 500 000,00 zł.

- Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

# Rozdział  14. Opis sposobu przygotowania ofert

Przed zmianą:

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, 
ul. Wojska Polskiego 2,  11-410 Barciany

OFERTA NA „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21.02.2014 r. o godz. 10²º

Po zmianie:

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, 
ul. Wojska Polskiego 2,  11-410 Barciany

OFERTA NA „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

25.02.2014 r. o godz. 13:15

# Rozdział 15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Przed zmianą:

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 2,  11-410 Barciany, w terminie do dnia 21.02.2014 roku, godz. 10ºº

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Barcianach ul. Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany, dnia 21.02.2014 roku, godz. 10²º

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy  nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.

Po zmianie:

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 2,  11-410 Barciany, w terminie do dnia 25.02.2014 roku, godz. 13:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Barcianach ul. Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany, dnia 25.02.2014 roku, godz. 13:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy  nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Przed zmianą:

Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

# KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności dla przedmiotu zamówienia. | Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. |
| 2) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 3) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych |
| 4) |  |  |  |  |
| n) |  |  |  |  |

Informacja o  podstawie do dysponowania tymi osobami..............................................................

...........................................................................................................................................................

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.	                                     ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (pieczątka / pieczątki)

Po zmianie:

Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# WYKAZ OSÓB

# KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności dla przedmiotu zamówienia. | Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. |
| 2) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 3) |  |  | Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych |
| 4) |  |  |  |  |
| n) |  |  |  |  |

Informacja o  podstawie do dysponowania tymi osobami..............................................................

...........................................................................................................................................................

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.	                                     ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (pieczątka / pieczątki)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Przed zmianą:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków w tym:

jednej roboty  odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia i rodzaj | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.	                                     ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (pieczątka / pieczątki)

Po zmianie:

Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)

# Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków w tym:

jednej roboty  odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia i rodzaj | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu załączono dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014 r.	                                     ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (pieczątka / pieczątki)

Udzielone wyjaśnienia i doprecyzowanie treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców. W celu prawidłowego przygotowania ofert i uwzględnienia w nich wyjaśnień do SIWZ Zamawiający zmienia wyznaczony w zapisach SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert. Obowiązujący dla Wykonawców nowy termin składania ofert to: 25.02.2014 r. do godz. 13.00. Zmianie ulega również odpowiednio termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 25.02.2014 r. o godz. 13.15.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ujednolicony teks SIWZ na dzień 18.02.2014 r.

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM w Barcianach

Mirosław Zinkiewicz

Załączniki do Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Nr 1:

1) Decyzja Nr 181/12 – pozwolenie na budowę

2) SIWZ teks ujednolicony na dzień 18.02.2014r.

3) Załącznik nr 4 i nr 5 po zmianach