Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Znak postępowania: ZGKiM.162.13.2014                   	Barciany, dn. 30.10.2014 r.

(Zamawiający)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ul. Wojska Polskiego 2

11-410 Barciany

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) - zwanej dalej "ustawą" na „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Główczyno”

W związku z pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedstawia  następujące wyjaśnienia:

# 1. Zapytanie Wykonawcy

# Pytanie nr 1

Czy zgodnie z art. 30 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj. przydomową oczyszczalnie ścieków która posiadają parametry równe lub wyższe w stosunku do oczyszczalni zaprojektowanej?

# Odpowiedź  nr 1

Projekt dotyczy demontażu istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków i przeniesienie jej do miejscowości Główczyno. Zamawiający w SIWZ (patrz rozdział 1. Punkt 1.4.) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, że istniejąca oczyszczalnia nie nadaje się do przeniesienia muszą być spełnione poniższe warunki:

- Przedstawienie oceny technicznej

- Uzyskanie zgody autora projektu na montaż nowej oczyszczalni o parametrach równych lub wyższych.

- Zdemontowaną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stary Dwór Barciański przekazać dla ZGKiM Barciany.

- Teren po oczyszczalni zagospodarować zgodnie z projektem.

# 2. Zapytanie Wykonawcy

# Pytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia ścieków spełniała wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wobec powyższego oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty raportów z badań typu wykonanych przez laboratorium notyfikowane (w zakresie: skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji, trwałości, wodoszczelności) potwierdzających zgodność oferowanej oczyszczalni ścieków z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

# Odpowiedź  nr 1

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

# Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane oczyszczalnie ścieków, pracowały w pełni automatycznie, tzn. były sterowane są za pomocą programowalnego sterownika PLC i posiadały elektrozawory, i nie wymagały ingerencji użytkownika między innymi ręcznej regulacji zaworów ?

# Odpowiedź  nr 2

Projekt dotyczy demontażu istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków i przeniesienie jej do miejscowości Główczyno. Zamawiający w SIWZ (patrz rozdział 1. Punkt 1.4.) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, że istniejąca oczyszczalnia nie nadaje się do przeniesienia muszą być spełnione poniższe warunki:

- Przedstawienie oceny technicznej

- Uzyskanie zgody autora projektu na montaż nowej oczyszczalni o parametrach równych lub wyższych.

- Zdemontowaną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stary Dwór Barciański przekazać dla ZGKiM Barciany.

- Teren po oczyszczalni zagospodarować zgodnie z projektem

# Pytanie nr 3

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1 na którą powołuje się Zamawiający jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. W/w norma nie określa konkretnie w jakiej technologii maja pracować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia pracujące w Inne równoważnej lub o wyższych parametrach technologii, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium oraz spełniające wymagania w/w Rozporządzenia?

# Odpowiedź  nr 3

Projekt dotyczy demontażu istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków i przeniesienie jej do miejscowości Główczyno. Zamawiający w SIWZ (patrz rozdział 1. Punkt 1.4.) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, że istniejąca oczyszczalnia nie nadaje się do przeniesienia muszą być spełnione poniższe warunki:

- Przedstawienie oceny technicznej

- Uzyskanie zgody autora projektu na montaż nowej oczyszczalni o parametrach równych lub wyższych.

- Zdemontowaną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stary Dwór Barciański przekazać dla ZGKiM Barciany.

- Teren po oczyszczalni zagospodarować zgodnie z projektem

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM w Barcianach

Mirosław Zinkiewicz