Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2      tel/fax (0-89) 753 11 24 zgkimbarciany@wp.pl

Barciany, 29.09.2010r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju popirolitycznego lub równoważnego wraz z transportem do siedziby zamawiającego - znak sprawy: ZGKiM – 06/2010, CPV: 09135000-4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759) dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik Nr 1) w rozdziale 
III pkt. 2 parametry zamawianego oleju popirolitycznego lub równoważnego dotyczącego zawartości siarki:

Jest: Zawartość siarki nie większa niż 0,06 %

Winno być: Zawartość siarki nie większa niż 0,6 %

Ponadto w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania do dnia 07.10.2010 r. do godz. 10:00 i termin otwarcia ofert do dnia 07.10.2010r. do godz. 10:30.

Z poważaniem

Kierownik ZGKiM

Mirosław Zinkiewicz