Znak sprawy: RGKiI.271.R.8.2019                                                           Barciany, dnia 06.09.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

1.   Zamawiający

Gmina Barciany

Adres : 11-410 Barciany  ul. Szkolna 3

Telefon : (089) 753 10 03 , faks : (089) 753 13 11

Nip : 742 207 69 63 , Regon : 510 744 013

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00, w poniedziałki 8:00 – 16:00

e-mail: barciany_ug@wp.pl

2.   Tryb postępowania

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Remont wieży remizy strażackiej w Barcianach,  roboty remontowe obejmują:

- wymianę pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na nową

- wymianę obróbek ścian i dachu z blachy stalowej ocynkowanej

- demontaż deskowania na zakład ścian zewnętrznych wieży i wykonanie nowych desek na zakład gr. 22mm oraz impregnacja deskowania ścian np. lakierobejcą - deskowanie ścian na drugim piętrze przy styku z dachem i strychem budynku należy pozostawić nierozebrane a jedynie je zaimpregnować

- oczyszczenie podłóg z desek (z ptasich odchodów)

- oczyszczenie drabin

- impregnacja ogniochronna i grzybobójcza elementów konstrukcyjnych drewnianych, deskowania podłóg oraz balustrad drewnianych

wieży

- zeskrobanie i zmycie powłoki malarskiej tynków wewnętrznych wieży i malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi na biało

- wymiana stalowych drzwi zewnętrznych wieży na nowe drzwi stalowe

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej

Odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych poniżej deskowania i ich uzupełnienie, wykonanie obróbki cokołu z blachy ocynkowanej,

malowanie, oczyszczenie tynków, gruntowanie i malowanie farbą silikatową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót będący załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia.

4.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy.

4.1. wypełniony formularz oferty (zał. nr 1 do zaproszenia),

4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji  działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

4.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (zał. nr 2 do zaproszenia);

4.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 4 do zaproszenia);

5.    Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 31-10-2019r.

6.    Informacja o metodzie udzielenia zamówienia.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.

7. Warunki udziału w postępowaniu.

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- spełniają warunki  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Franciszek Kopciuch  – Inspektor w Urzędzie Gminy w Barcianach  tel. 89 753 10 03.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty-załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia              z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem Zamawiającego z dopiskiem: „Remont wieży remizy strażackiej w Barcianach”

11. Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr  9 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany w terminie do dnia 16.09.2019 r. do godz.10:00. Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego pok. nr 14, w dniu   16.09.2019 r.  o   godz. 10:15.  Wykonawcy mogą być obecni na sesji otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty  niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia,  jak  również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.

13. Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

Cena - waga 100%

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada

wymogom zawartym w  zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w

oparciu o podane kryterium wyboru.

14. Załączniki :

1. Formularz oferty;

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

4. Umowa – projekt;

5. Przedmiar robót.

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Barciany

Marta Kamińska